## Лист 1
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1
МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ОРТОПЕДИЧНО ЛЕЧЕНИЕ
№ | НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА | МЯРКА | ПРОГНОЗНО КОЛИЧЕСТВО | ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ | ПРОИЗВОДИТЕЛ
1 | Безконтактна заключваща плака за дистален фемур Безконтактна заключваща плака позволяваща по-добро кръвоснабдяване на костта с 5, 9 и 13 дистално разположени отвора, разстоянието се определя посредством спейсъри от 1 мм до 3 мм. Универсалност на формата: анатомична форма с извивка отговаряща на извивката на бедрото и предназначени за ляв и десен крак. Универсални възможности за заключване: Използването на заключващи шапки за заключване на винтовете дава възможност за ибор на най-добър ъгъл на поставяние на заключващия винт в рамките 0º - 15º от центъра. Материал: Ti6Al4V /титаниева сплав/. Спонгиозни винтове: Ф 5 мм с дължини от 50 мм до 85 мм; Кортикални винтове Ф 5 мм, с дължини от 14 мм до 85 мм. Материал: Ti6Al4V /титаниева сплав/; Кортикални винтове Ф 3.5 мм, с дължини от 50 мм до 85 мм; Материал: Ti6Al7Nb /титаниева сплав/ БЕЗКОНТАКТНА ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН ФЕМУР ЛЯВА И ДЯСНА – 5 ОТВОРА L - 167мм БЕЗКОНТАКТНА ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН ФЕМУР ЛЯВА И ДЯСНА – 9 ОТВОРА L - 246мм БЕЗКОНТАКТНА ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН ФЕМУР ЛЯВА И ДЯСНА - 13 ОТВОРА L - 324мм СПЕЙСЪРИ L-1,2,3мм; ТАПИ - ВТУЛКИ ЗАКЛ ШАПКИ ЗА ВИНТОВЕ; СПОНГИОЗЕН ВИНТ Ø 5мм / L - ОТ 50-100мм ПРЕЗ 5мм; КОРТИКАЛЕН САМОНАРЯЗВАЩ ВИНТ Ø 5мм/ L - ОТ 14-50мм ПРЕЗ 2мм, L - ОТ 50-85мм ПРЕЗ 5мм ЗАКЛЮЧВАЩ КОРТИКАЛЕН ВИНТ Ø3.5мм/ L - ОТ 20-50мм ПРЕЗ 2мм - Ti6Al7Nb /титаниева сплав/ СПОНГИОЗЕН ВИНТ Ø4.5мм / L - ОТ 30-50мм ПРЕЗ 2мм, L - ОТ 50-65мм ПРЕЗ 5мм КОРТИКАЛЕН САМОНАРЯЗВАЩ ВИНТ Ø 4мм / L - ОТ 14-50мм ПРЕЗ 2мм, L - ОТ 50-90мм ПРЕЗ 5мм | комплект | 2
2 | Безконтактна заключваща плака за проксимална тибия. Безконтактна заключваща плака позволяваща по-добро кръвоснабдяване на костта с 5, 7, 9 и 13 дистално разположени отвора, разстоянието се определя посредством спейсъри от 1 мм до 3 мм. Универсалност на формата: анатомична форма с извивка отговаряща на извивката на подбедрицата и предназначени за ляв и десен крак.Универсални възможности за заключване: Използването на заключващи шапки за заключване на винтовете дава възможност за ибор на най-добър ъгъл на поставяние на заключващия винт в рамките 0º - 15º от центъра. Материал: Ti6Al4V /титаниева сплав/. Спонгиозни винтове: Ф 5 мм с дължини от 50 мм до 100 мм; Кортикални винтове Ф 4 мм, с дължини от 14 мм до 100 мм. Материал: Ti6Al4V /титаниева сплав/ БЕЗКОНТАКТНА ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКС ТИБИЯ С 3 ПРОХ. ОТВОРА ЛЯВА И ДЯСНА - 5 ОТВОРА L-132мм БЕЗКОНТАКТНА ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКС ТИБИЯ С 3 ПРОХ. ОТВОРА ЛЯВА И ДЯСНА - 7 ОТВОРА L-172мм БЕЗКОНТАКТНА ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКС ТИБИЯ С 3 ПРОХ. ОТВОРА ЛЯВА И ДЯСНА –9 ОТВОРА L-212мм БЕЗКОНТАКТНА ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКС ТИБИЯ С 3 ПРОХ. ОТВОРА ЛЯВА И ДЯСНА – 13 ОТВОРА L-292мм | комплект | 2
3 | Заключваща плака за дистална медиална и дистална латерална тибия. Универсалност на формата: анатомична форма с извивка отговаряща на извивката на подбедрицата и предназначени за ляв и десен крак. Посредством заключващи отвори в дисталната част на плаката позволява оптимално обхващане на фрактурата. Универсални възможности за заключване. Заключващата плака за дистална медиална тибиа е с размери : 6 отвора /120мм/; 8 отвора /144мм/; 10 отвора /168мм/; 14 отвора /216мм/ и 18 отвора /264мм/; Заключваща плака за дистална латерална тибиа е с размери : 6 отвора /94мм/; 8 отвора /118мм/; 10 отвора /142мм/; 14 отвора /189мм/ и 18 отвора /237мм/ 3.5ММ ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА МЕДИАЛНА ТИБИЯ ЛЯВА И ДЯСНА - 6Д L-120мм 3.5ММ ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА МЕДИАЛНА ТИБИЯ ЛЯВА И ДЯСНА - 8Д L-144мм 3.5ММ ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА МЕДИАЛНА ТИБИЯ ЛЯВА И ДЯСНА - 10Д L-168мм 3.5ММ ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА МЕДИАЛНА ТИБИЯ ЛЯВА И ДЯСНА - 14Д L-216мм 3.5ММ ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА МЕДИАЛНА ТИБИЯ ЛЯВА И ДЯСНА - 18Д L-264мм 3.5ММ ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ С 4 ПРОХ. ОТВОРА ЛЯВА И ДЯСНА - 6Д L-94мм 3.5ММ ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ С 4 ПРОХ. ОТВОРА ЛЯВА И ДЯСНА - 8Д L-118мм 3.5ММ ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ С 4 ПРОХ. ОТВОРА ЛЯВА И ДЯСНА - 10Д L-142мм 3.5ММ ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ С 4 ПРОХ. ОТВОРА ЛЯВА И ДЯСНА - 14Д L-189мм 3.5ММ ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ С 4 ПРОХ. ОТВОРА ЛЯВА И ДЯСНА - 18Д L-237мм | комплект | 2
4 | Заключваща плака за проксимална латерална тибия. Универсалност на формата: анатомична форма с извивка отговаряща на извивката на тибията и предназначени за ляв и десен крак. Посредством заключващи отвори в проксималната част на плаката позволява оптимално обхващане на фрактурата. Универсални възможности за заключване. Заключващата плака за проксимална латерална тибиа е с размери : 6 отвора /104мм/; 8 отвора /128мм/; 10 отвора /152мм/; 12 отвора /176мм/ ; 14 отвора /200мм/; и 16 отвора /224мм/; 3.5ММ ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ЛЯВА И ДЯСНА - 6Д L-104мм 3.5ММ ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ЛЯВА И ДЯСНА - 8Д L-128мм 3.5ММ ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ЛЯВА И ДЯСНА - 10Д L-152мм 3.5ММ ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ЛЯВА И ДЯСНА - 12Д L-152мм 3.5ММ ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ЛЯВА И ДЯСНА - 14Д L-200мм 3.5ММ ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ЛЯВА И ДЯСНА - 16Д L-200мм | комплект | 2
5 | Заключваща плака за проксимален латерален хумерус. Универсалност на формата: анатомична форма с извивка отговаряща на извивката на проксималния хумерус, предназначени за ляв и десен. Посредством заключващи отвори в проксималната част на плаката позволява оптимално обхващане на фрактурата. Универсални възможности за заключване. Заключващата плака за проксимален латерален хумерус е с размери : 4 отвора /90мм/; 6 отвора /114мм/; 8 отвора /138мм/; 12 отвора /186мм/ ; и 16 отвора /234мм/; 3.5мм ПРОКСИМАЛНА ЛАТЕРАЛНА ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА РАМО ЛЯВА И ДЯСНА - 4Д L-90мм 3.5мм ПРОКСИМАЛНА ЛАТЕРАЛНА ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА РАМО ЛЯВА И ДЯСНА - 6Д L-114мм 3.5мм ПРОКСИМАЛНА ЛАТЕРАЛНА ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА РАМО ЛЯВА И ДЯСНА - 8Д L-138мм 3.5мм ПРОКСИМАЛНА ЛАТЕРАЛНА ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА РАМО ЛЯВА И ДЯСНА -12Д L-186мм 3.5мм ПРОКСИМАЛНА ЛАТЕРАЛНА ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА РАМО ЛЯВА И ДЯСНА -16Д L-234мм | комплект | 2
6 | Безконтактна заключваща плака за проксимален хумерус. Безконтактна заключваща плака позволяваща по-добро кръвоснабдяване на костта с 4, 5 и 7 дистално разположени отвора, разстоянието се определя посредством спейсъри от 1 мм до 3 мм. Универсални възможности за заключване: Използването на заключващи шапки за заключване на винтовете дава възможност за ибор на най-добър ъгъл на поставяние на заключващия винт в рамките 0º - 15º от центъра. Материал: Ti6Al4V /титаниева сплав/. Спонгиозни винтове: Ф 4.5 мм с дължини от 30 мм до 65 мм. Материал: Ti6Al4V /титаниева сплав/; Кортикални винтове Ф 4 мм, с дължини от 14 мм до 65 мм; Кортикални винтове Ф 3.5 мм, с дължини от 20 мм до 50 мм. Материал: Ti6Al7Nb /титаниева сплав/ БЕЗКОНТАКТНА ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА РАМО - 4 ОТВОРА L-80мм БЕЗКОНТАКТНА ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА РАМО - 5 ОТВОРА L-93мм БЕЗКОНТАКТНА ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА РАМО - 7 ОТВОРА L-117мм | комплект | 2
7 | 2.7ММ КОМПРЕСИОННА ПЛАКА - 4Д/ L - 36мм, 5Д/ L -44мм, 6Д/ L -52мм, 7Д/ L - 60мм, 8Д/ L - 68мм, 9Д/ L - 76мм, 10Д/ L - 84мм | комплект | 2
8 | 3.5мм ЗАКЛ. КОМПРЕСИОННА ПЛАКА – 4Д/ L - 53мм, 5Д /L - 66мм, 6Д/ L -79мм, 7Д /L - 92мм, 8Д /L - 105мм, 9Д /L - 118мм, 10Д /L - 131мм, 12Д/ L - 157мм, 14Д/ L - 183мм | комплект | 2
9 | 3.5ММ ЗАКЛ. T-ПЛАКА – 3Д за главата,5Д за стеблото, L-73мм, 4Д за главата,6Д за стеблото, L-85мм | комплект | 2
10 | 3.5мм ЗАКЛ. T-ПЛАКА, СКОСЕНА ЛЕВИ И ДЕСНИ – 3Д за главата, 3Д за стеблото, L - 51мм, 3Д за главата, 4Д за стеблото, L - 63мм | комплект | 2
11 | 3.5мм ЗАКЛ. 1/3 ТУБУЛАРНА ПЛАКА – 5Д/ L- 68мм, 6Д/L- 81мм, 7Д/L -94 мм, 8Д/L - 107 мм, 10Д/L - 133 мм | комплект | 2
12 | 3.5ММ КОМПРЕСИОННА ПЛАКА - 5Д/ L - 61мм, 6Д/ L -73мм, 7Д/ L - 85мм, 8Д/ L - 97мм, 9Д/ L - 109мм, 10Д/ L - 121мм, 12Д/ L - 145мм, 14Д/ L - 169мм, 16Д/ L - 194мм | комплект | 2
13 | 3.5ММ 1/3 ТУБУЛАРНА ПЛАКА - 2Д/ L -25мм, 3Д/ L -37мм, 4Д/ L -49мм, 5Д/ L -61мм, 6Д/ L - 73мм, 7Д/ L - 85мм, 8Д/ L - 97мм, 9Д/ L - 109мм, 10Д/ L - 121мм, 12Д/ L - 145мм | комплект | 2
14 | 3.5ММ T-ПЛАКА, СКОСЕНА – 3Д за главата, 4Д за стеблото/ L - 53мм, 3Д за главата, 5Д за стеблото/ L - 74мм | комплект | 2
15 | 3.5ММ T-ПЛАКА – 3Д за главата, 3Д за стеблотоt/L- 50мм, 3Д за главата, 5Д за стеблото/L- 68мм | комплект | 2
16 | 3.5ММ РЕКОНСТРУКТИВНА ПЛАКА - 6Д/L- 70мм, 7Д/L- 82мм, 8Д/L- 94мм, 9Д/L- 106мм, 10Д/L- 117мм, 11Д/L-130мм, 12Д/L- 141мм | комплект | 2
17 | 3.5ММ КРИВА РЕКОНСТРУКТИВНА ПЛАКА - 6Д, 7Д, 8Д, 9Д, 10Д, 11Д, 12Д | комплект | 2
18 | 3.5ММ ПЛАКА ТИП ДЕТЕЛИНА - 3Д/L- 88мм, 4Д/L- 104мм | комплект | 2
19 | 4.5ММ КОМПРЕСИОННА ПЛАКА - 9Д/ L -151мм, 10Д/ L - 167мм, 11Д/ L - 183мм, 12Д/ L - 199мм, 13Д/ L - 215мм | комплект | 2
20 | Кабелна система за фиксация на бедрени фрактури комбинация от анатомична плака в 4 размера - 53 мм, 121 мм, 232 мм, 261 мм Материал: Ti6Al4V /титаниева сплав/ и серклажи с дължина 635мм.Материал: CoCr. Универсалност на формата: анатомична форма с извивка отговаряща на извивката на бедрото. Универсални възможности за заключване: Използването на серклажи дава възможност за най-добро закрепване. Интегрална къса плака за големия трохантер с 2 кабела Интегрална дълга плака за големия трохантер с 4 кабела Плака за големия трохантер 4 отвора еxtended с 4 кабела Плака за големия трохантер 5 отвора еxtended с 4 кабела Спонгеозен винт Ø4.5мм Серклаж 1.8 мм Х 635мм CoCr | комплект | 2
21 | Кабелна система за фиксация на фрактури комбинация от права плака в 3 размера - 187 мм, 246 мм, 305 мм Материал: нераждаема стомана и серклажи с дължина 610мм.Материал: нераждаема стомана . Универсални възможности за заключване: Използването на серклажи дава възможност за най-добро закрепване. Права плака с 6 отвора 187мм; Права плака с 8 отвора 246мм; Права плака с 10 отвора 305мм; Спонгеозен винт Ø4.5мм; Серклаж 1.8 мм Х 610мм /нераждаема стомана/ | комплект | 2
22 | 2.0мм Кортикален винт, самонарязващ, L от 6мм до 50мм, стомана | бр. | 6
23 | 2.7мм Кортикален винт, самонарязващ, L от 6мм до 70мм, стомана | бр. | 6
24 | 3.5мм Кортикален заключващ винт, самонарязващ, L от 10мм до 100мм, стомана | бр. | 6
25 | 3.5мм Кортикален винт, самонарязващ, L от 10мм до 80мм, стомана | бр. | 6
26 | 4.0мм Спонгеозен винт, изцяло резбован, L от 10мм до 55мм, стомана | бр. | 6
27 | 4.0мм Спонгеозен винт, частично резбован, L от 10мм до 60мм, стомана | бр. | 6
28 | 4.5мм Кортикален винт, самонарязващ, L от 10мм до 100мм, стомана | бр. | 6
29 | 3,5мм канюлиран заключващ винт от 30мм до 90мм, стомана | бр. | 6
30 | 3,5мм канюлиран коничен винт от 30мм до 90мм, стомана | бр. | 6
31 | 4.5мм Малеоларен винт, L от 25мм до 70мм, стомана | бр. | 6
32 | 3,0мм канюлиран винт от 12мм до 30мм, TI-6AL-4V (титаниева сплав) | бр. | 6
33 | Винтова фиксация на фемуралната шийка Ф 7 мм и с 16 мм дължина на резбата L - ОТ 30мм до 130мм - стомана | бр. | 6
34 | Винтова фиксация на фемуралната шийка Ф 7 мм и с 32 мм дължина на резбата L - ОТ 40мм до 120мм - стомана | бр. | 6
35 | Шайба за винтове 7.0мм /MAGNA FX/ | бр. | 6
36 | Шайба за винтове 2.7мм, 3.5мм и 4мм | бр. | 6
37 | Индивидуално бедрено стебло с кривина и ъгъл от 135 градуса за закрепване с костен цимент материал –(титан VT6) дължина 145мм морзов конус (1:10 14/16 дължина 20мм.) С номера7; 8;9;10;11;12;13 | комплект | 4
38 | Индивидуално бедрено стебло удължено с кривина и ъгъл от 135 градуса за закрепване с костен цимент материал –(титан VT6) дължина 210мм , морзов конус (1:10 14/16 дължина 20мм.) С номера7; 8;9;10;11;12;13 | комплект | 4
39 | Индивидуално бедрено туморно стебло без кривина за закрепване с костен цимент материал (титан VT6) морзов конус (1:10 14/16 дължина20мм.) Синдивидуални дължини и номера8;9; 10;11;12;13 | комплект | 4
40 | Индивидуална тазобедрена капсула за закрепване с костен цимент материал (хиролен)- вложка с отвор за бедрена глава Ф32. С номера44;46;48;50;52;54;56;58;60 | комплект | 4
41 | Индивидуална тазобедрена капсула за закрепване с костен цимент материал (хиролен)- вложка с отвор за бедрена глава Ф26. С номера38;40;42;44;46;48;50;52;54;56;58;60 | комплект | 4
42 | Индивидуална тазобедрена капсула за комбинирано закрепване с периферия материал (титан VT6)- хироленова вложка с отвор за бедрена глава Ф 32. С номера;50;55;60;65 | комплект | 4
43 | Индивидуална тазобедрена капсула за комбинирано закрепване с периферия материал (титан VT6)- хироленова вложка с отвор за бедрена глава Ф 26. С номера;50;55;60;65 | комплект | 4
44 | Индивидуална бедрена глава Ф 32 материал (неръждаема стомана) морзов конус (1:10 14/16 дължина20мм.) с размери : къса , средна , дълга xl,xxl | комплект | 4
45 | Индивидуална бедрена глава Ф 26 материал (неръждаема стомана) морзов конус (1:10 14/16 дължина20мм.) с размери : къса , средна , дълга | комплект | 4
46 | Индивидуална бедрена глава тип MOOR материал (титан VT6) морзов конус (1:10 14/16 дължина20мм.) С номера;42;44;46;48;50;52;54;56;58 | комплект | 4
47 | Титанова кошничка за заместване на ацетабуларен и бедрен дефект | комплект | 4
48 | Костен цимент -двойна опаковка | комплект | 10
49 | Персонализирана модулна спейсърна система - матриците позволяват персонализирано напасване на пациентите, и да предоставят на хирурга повече опции и увеличаване на мобилността на пациента. Размери: 9x125x43 мм, 9х125х51мм, 13х145х57 мм и 17х165х64 мм | бр. | 4
50 | Стерилна трансперантна превръзка за ПВК, прозрачна с подложка 6 х 7 см | бр. | 100
51 | Нестерилна превръзка от нетъкан текстил с абсорбираща подложка 5 см х 10 м | бр. | 100
52 | Нестерилна превръзка от нетъкан текстил с абсорбираща подложка 10 см х 10 м | бр. | 100
53 | Хипоалергична полиетиленова лепенка, лесна за късане в две посоки 2.5 см х 9.14 м | бр. | 100
54 | Сет долен крайник (колянна става) 2 слоен, Съдържащ 2 бр. чаршафи покривни за опер. маса 150x200 см 2 слоен 1 бр. чаршаф за долен крайник 200x300 см 2 слоен с еластична апертура ф5 1 бр. ботуш 25x80 см 2 слоен 4 бр. попиващи кърпи 30x35 см. 2 бр. лепящи ленти 10x50 см. 1 бр. фиксатор за тръби 2.5x25 см | бр. | 100
55 | СЕТ ЗА КОЛЯННА СТАВА, съдържа: 1 бр. Покривало за маса 150х 190 см. 1 бр Чаршаф с отвор, за крайници 200x320см 1 бр. Чорап 30x60 см 4 бр. Кърпи 30x30 см 2 бр. ОП ленти 10x50 см. 1 бр. Покривало Мейо 80х 140 см. | бр. | 60
56 | Престилка операционна SMMS, размер L, стерилна | бр. | 200
57 | Престилка операционна SMMS, размер XL, стерилна | бр. | 100
58 | Престилка операционна SMS, размер L, стерилна | бр. | 100
59 | Престилка операционна SMS, размер XL, стерилна | бр. | 100
60 | Престилка операционна SMS, размер XXL, стерилна | бр. | 100
61 | Престилка операционна SMS, подсилена, размер L, стерилна | бр. | 100
62 | Престилка операционна SMS, подсилена размер XL, стерилна | бр. | 100
63 | Бинт плетен еластичен, 38 % памук, 33 % вискоза, 29 % полиамид, автоклавируем, 17 н. / кв. см., разтегливост до удвояване на дължината, индивидуално опакован -10 cm х 4 m | бр. | 200
64 | Бинт гипсов -Гипс 88 % калциев сулфат, импрегниран върху ленено памучна марля, време за формиране 130 сек, 3 m/ 10cm | бр. | 150
65 | Бинт гипсов -Гипс 88 % калциев сулфат, импрегниран върху ленено памучна марля, време за формиране 130 сек, 3 m/15cm | бр. | 300
66 | Бинт гипсов-Гипс 88 % калциев сулфат, импрегниран върху ленено памучна марля, време за формиране 130 сек, 3m/ 20 cm | бр. | 150
67 | Бинт гипсов-Гипс 88 % калциев сулфат, импрегниран върху ленено памучна марля, време за формиране 130 сек, 2,7m/ 10 cm | бр. | 300
68 | Бинт гипсов-Гипс 88 % калциев сулфат, импрегниран върху ленено памучна марля, време за формиране 130 сек, 2,7m/ 15 cm | бр. | 300
69 | Вата, подгипсова, 85 % полиестер, 15 % полиолефин, 2.7 м х 10 cm | бр. | 200
70 | Фолио операционно инцизионно прозрачно стерилно - 45 cm х 55 cm | бр. | 100
71 | Фолио операционно инцизионно прозрачно стерилно - 70 cm х 80 cm | бр. | 20
72 | Редон дренаж, 50 см., перфорация 14 см., ретг. контр. нишка, СН 10,12 | бр. | 200
73 | Редон дренаж, 50 см., перфорация 14 см., ретг. контр. нишка, СН 14,16, 18 | бр. | 200
74 | СИСТЕМА ЗА ИНТРАОПЕРАТИВЕН ПУЛС-ЛАВАЖ | бр. | 2
75 | Система за кожно съшиване с метални скоби | бр. | 100
76 | СИСТЕМА ЗА МИКСИРАНЕ НА КОСТЕН ЦИМЕНТ | бр. | 2
77 | Ензимен препарат за предварителна обработка на хирургичен инструментариум и медицински изделия - пяна. Без алдехиди и алкохоли. Триензимна комбинация със сърфактанти и ЧАС. Да предотвратява засъхването на замърсяванията по инструментариума и да има дезинфекциращо действие (срещу бактерии, вкл. микобактерии, вируси и плесени). Да има добра съвместимост с материалите и pH между 7,5 - 8,5. Готов за употреба в опаковки до 1000 мл с апликатор за пяна. | бр. | 3
78 | Система за редон дренаж с твърда бутилка с висок вакуум и редон дренаж, 450 мл. | бр. | 200

## Лист 2
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2
ОБЩИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСУМАТИВИ
№ | НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА | МЯРКА | ПРОГНОЗНО КОЛИЧЕСТВО | ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ | ПРОИЗВОДИТЕЛ
1 | Спринцовки инсулинови еднократни 1сс с игла | бр. | 150
2 | Спринцовки инсулинови еднократни 1сс с игла /100 Е за пенфил/ | бр. | 3500
3 | Спринцовки еднократни стерилни 2сс | бр. | 27000
4 | Спринцовки еднократни стерилни 5сс | бр. | 17000
5 | Спринцовки еднократни стерилни 10сс | бр. | 20000
6 | Спринцовки еднократни стерилни 20сс | бр. | 24000
7 | Спринцовки еднократни стерилни 50сс - перфузионни с деление на скалата 1 милилитър с присъединителен конус Ексцентричен Луер | бр. | 1000
8 | Спринцовки еднократни стерилни 50сс - перфузионни с деление на скалата 1 милилитър с присъединителен конус Катетърен тип | бр. | 100
9 | Спринцовка "Жанет" - пластмасова | бр. | 1000
10 | Игли- стерилни, еднократни - различни № | бр. | 94000
11 | Игли спинални за лумб. пункция еднократни - № 23 G - 88-90 мм | бр. | 300
12 | Игли спинални за лумб. пункция еднократни - № 25 G - 90 мм | бр. | 300
13 | Канюла венозна периферна /Абокат/ двупътен - различни №, със крилца | бр. | 13100
14 | Системи за инфузионно вливане | бр. | 20400
15 | Системи кръвопреливни за сакове | бр. | 300
16 | Система за перфузия с дължина на шлауха 2 м, външен диаметър 3 мм | бр. | 800
17 | Система за перфузия с дължина на шлауха 1.6 м, външен диаметър 4 мм | бр. | 500
18 | Аспиратор за многодозови флакони, изравняващ налягането, с антибактериален филтър 0.45 µm и филтър за частици 5µm с възвратна клапа, защитени филтри и Луер-Лок накрайник от замърсяване при допир | бр. | 200
19 | Капачки резервни за венокат | бр. | 1000
20 | Автоматичен есмарх за вземане на кръв с пластмасова закопчалка | бр. | 50
21 | Кранче двупътно /наконечник/ с удължител за инф.система | бр. | 200
22 | Кранче спирателно, трипътно /наконечник/ с удължител за инф.система, за контрол на инфузионни вливания със стандартно налягане | бр. | 500
23 | Торби уринаторни с клапан и отточване отдолу | бр. | 850
24 | Катетри двупътни уретрални ‘Фолей‘- силиконови различни номера | бр. | 200
25 | Катетри двупътни уретрални ‘Фолей‘ - латекс - различни номера | бр. | 750
26 | Катетри трипътни уретерални ‘Фолей‘ - латекс - различни номера №18 до №24 | бр. | 100
27 | Катетри урологични - "Нелатон" №8 до №26 | бр. | 20
28 | Катетри урологични - "Тиман" №10 до №24 | бр. | 20
29 | Катетър по "ПЕЦЕР" | бр. | 10
30 | Сонди гастро-дуоденални - различни номера | бр. | 100
31 | Сонди назо-дуоденални различни номера | бр. | 60
32 | Сет за торакоцентеза | бр. | 5
33 | Дрен по Кер различни № латекс | бр. | 20
34 | Дренове торакални различни № | бр. | 20
35 | Дренове улейни /гофрирани/ | бр. | 300
36 | Дренове двойни /Т дренаж/ | бр. | 50
37 | Дренове тръбни /коремни/ различни № | бр. | 1000
38 | Дренаж аспирационен | бр. | 100
39 | Дренаж "Редон" - аспирационен с вакумна система -450 мл | бр. | 80
40 | Конектор/адаптер/ - Т ,Y образни и прави за съчленяване към аспирационен дренаж | бр. | 10
41 | Торби колостомни - различин № | бр. | 50
42 | Маски кислородни с удължител за възрастни | бр. | 20
43 | Катетър Назален за подаване на кислород-различни № | бр. | 100
44 | Маски за обдишване с прозрачно тяло и надуваем гумен уплътнител за възрастни | бр. | 10
45 | Маски ларингиални – различни № | бр. | 10
46 | Въздуховоди орални - различни № | бр. | 5
47 | Водачи за интубационни тръби- различни видове | бр. | 5
48 | Балон саморазгъващ се тип " Амбу " за възрастни, силиконов за реанимация, за многократна употреба за възрастни | бр. | 5
49 | Балон саморазгъващ се тип " Амбу " за възрастни, силиконов за реанимация, за многократна употреба за деца | бр. | 2
50 | Катетър за интратрахиална аспирация - различни номера | бр. | 20
51 | Катетър за ендобронхиална аспирация - различни номера | бр. | 5
52 | Тръби интубационни назални и орални с балон от № 6 до № 9,0 | бр. | 100
53 | Тръби интубационни назални и орални с балон от № 3,5 до № 5,5 | бр. | 100
54 | Тръби армирани интубационни за назална интубация с балон - дължина м/у 30 и 40 см., oт № 3,0 до №9,0 | бр. | 10
55 | Тръби двупросветни интубационни на Карленс-различни № | бр. | 10
56 | Канюли трахеостомни /временни/с балон за възр. - различни № | бр. | 10
57 | Удължители/силиконови/ за съединяване на интубационната тръба с дихателен апарат с различна дължина | м | 20
58 | Сукционна дръжка и "Y" адаптер, позволяващ два независими кръга за аспирация | бр. | 10
59 | Y - конектори - за подаване на кислород през интубационна тръба | бр. | 5
60 | Т - адаптер за интубационна тръба | бр. | 20
61 | Система за анестезия по Джаксан Риис | бр. | 1
62 | Сет за централна венозна катетеризация по метода на Селдингер | бр. | 230
63 | Катетър централен венозен -V.jugularis - за деца различни № | бр. | 5
64 | Катетър централен венозен -V.subklavia - за деца различни № | бр. | 20
65 | Катетър централен венозен -V.jugularis - за възрастни различни № | бр. | 10
66 | Катетър централен венозен -V.subklavia-за възрастни различни № | бр. | 200
67 | Игли за спинална анестезия еднократни- различни №19 до № 27G | бр. | 300
68 | Игли за плексусна анестезия- А 50 електропроводими | бр. | 200
69 | Игли за плексусна анестезия- А 100 електропроводими | бр. | 50
70 | Набор за перкутанна дилатативна трахеотомия | бр. | 2
71 | Електроди гръдни вакуум за ЕКГ-метален сензор и засмукваща част, изработена от специална смес - здрава и мека, удобна за създаване на вакуум. Универсални наконечници,подходящи за всички видове ЕКГ кабели. Размер за възрастни, коплект от 6 броя. | компл. | 10
72 | Eлектроди за моноториране - ЕКГ, диаметър 35 мм | бр. | 1500
73 | Игла хирургична,висококачествена стомана,кожна-извивка- 3/8-режеща | бр. | 144
74 | Игла хирургична,висококачествена стомана,кожна-извивка- 1/2-режеща | бр. | 144
75 | Игла хирургична,висококачествена стомана,мускулна-извивка- 1/2-обла | бр. | 144
76 | Игла хирургична,висококачествена стомана,чревна-извивка- 1/2-обла | бр. | 144
77 | Игла хирургична,висококачествена стомана,тип "Басини"-извивка- 1/2-режеща | бр. | 144
78 | Игла хирургична,висококачествена стомана,тип "Басини"-извивка- 1/2-обла | бр. | 144
79 | Игла хирургична,висококачествена стомана,тип "Басини"-извивка- 5/8-обла | бр. | 144
80 | Клипси LT 300 | опаковка х18 бр. | 2
81 | Хартия регистрираща за ЕКГ EDAN SE-601 020108ed Тип: тетрадка, червен растер Размер: 110mm х 140mm х 143 листа | бр. | 60
82 | Опаковъчен материал за стерилизация - ролка гладко фолио /индикатори - пара, формалдехид и ЕТО / - 15см/200м | бр. | 300
83 | Опаковъчен материал за стерилизация - ролка гладко фолио /индикатори - пара, формалдехид и ЕТО / - 20см/200м | бр. | 50
84 | Опаковъчен материал за стерилизация - ролка гладко фолио /индикатори - пара, формалдехид и ЕТО/ - 30см/200м | бр. | 50
85 | Индикатор хартиен за контрол на парна стерилизация 134ºС, 270 проби - тетрадка | тетрадка | 10
86 | Индикатор хартиен за контрол на парна стерилизация 121ºС, 270 проби - тетрадка | тетрадка | 20
87 | Бинт плетен 5см/5м | бр. | 600
88 | Бинт плетен 8см/5м | бр. | 400
89 | Бинт марлен 8см/5м | бр. | 800
90 | Бинт плетен 10см/10м | бр. | 800
91 | Бинт марлен 5см/5м | бр | 450
92 | Бинт марлен 10см /10м | бр. | 2000
93 | Бинт ластичен 10см/10м | бр. | 20
94 | Марля на метър-хигроскопична, изработена от 100% памучна прежда | м. | 600
95 | Лигнин | кг. | 50
96 | Памук 70 гр. | бр. | 2000
97 | Лейкопласт здрав,копринен, хипоалергенен 2,5см/2,5м | бр. | 2000
98 | Лейкопласт здрав, копринен, хипоалергенен 5см/5м | бр. | 2000
99 | Лепенка - нетъкан текстил,хипоалергична 5/2,5см | бр. | 50
100 | Лепенка - високоеластична, хипоалергична, дишаща, устойчива на намокряне 10/15 см | бр. | 100
101 | Компреси марлени 10 см/10 см - нестерилни, състав - 100 % памук 12 дипли, по 100 бр в опакавка | опаковка | 250
102 | Компреси марлени 7,5 см/7,5 см -нестерилни, състав - 100 % памук 12 дипли ,по 100 бр в опакавка | опаковка | 900
103 | Компреси марлени 5 см/ 5см - нестерилни, състав - 100 % памук 12 дипли, по 100 бр в опакавка | опаковка | 550
104 | Меки компреси тип "Микулич"- лапаротомични кърпи - 45 см/45 см с втъкана памучна гайка, 16 дипли | бр. | 200
105 | Материал хемостатичен превързочен - желатинов 80x50x10 мм - опаковка по 10 бр. | опаковка | 20
106 | Материал хемостатичен превързочен - желатинов 80x20x10 мм - опаковка по 10 бр. | опаковка | 30
107 | Ръкавици хирургични № 6.5 | бр. | 1900
108 | Ръкавици хирургични № 7.0 | бр. | 700
109 | Ръкавици хирургични № 7.5 | бр. | 1300
110 | Ръкавици хирургични № 8.0 | бр. | 1300
111 | Ръкавици хирургични № 8.5 | бр. | 800
112 | Ръкавици нестерилни латекс № S | опаковка | 120
113 | Ръкавици нестерилни латекс № M | опаковка | 120
114 | ASPHALIN- B tabl. | таблетки | 200
115 | Формалин 40% | туба 5 л | 2
116 | Калцуни за машина - кутии по 100бр. | кутия | 300
117 | Калцуни | бр. | 1700
118 | Операционни шапки - кутия по 100 бр | кутия | 1800
119 | Операционни маски с ластик - кутия по 50 бр. | кутия | 80
120 | Операционни маски с връзки - кутия по 50 бр | кутия | 10
121 | Бинт марлен 10/16 | бр. | 100
122 | Лезвие № 11,15,21,23 | бр. | 1700
123 | Кожен съшивател с 35бр клипси | бр | 100
124 | Троакар за лапароскопска хирургия 12 мм/150мм- еднократен | бр | 100
125 | Троакар за лапароскопска хирургия 12 мм/100мм- еднократен |  | 50
126 | Иригатор еднократен комплект | бр | 200