## Лист 4
МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ОРТОПЕДИЧНО ЛЕЧЕНИЕ
№ | НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА | МЯРКА | ПРОГНОЗНО КОЛИЧЕСТВО | ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ | ПРОИЗВОДИТЕЛ | ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦА МЯРКА В ЛВ. БЕЗ ДДС | ОБЩА СТОЙНОСТ В ЛВ. БЕЗ ДДС
1. | Индивидуално бедрено стебло с кривина и ъгъл от 135 градуса за закрепване с костен цимент материал –(титан VT6) дължина 145мм морзов конус (1:10 14/16 дължина 20мм.) С номера7; 8;9;10;11;12;13 | бр. | 10
2. | Индивидуално бедрено стебло удължено с кривина и ъгъл от 135 градуса за закрепване с костен цимент материал –(титан VT6) дължина 210мм , морзов конус (1:10 14/16 дължина 20мм.) С номера7; 8;9;10;11;12;13 | бр. | 10
3. | Индивидуална тазобедрена капсула за закрепване с костен цимент материал (хиролен)- вложка с отвор за бедрена глава Ф32 С номера44;46;48;50;52;54;56;58;60 | бр. | 10
4. | Индивидуална тазобедрена капсула за закрепване с костен цимент материал (хиролен)- вложка с отвор за бедрена глава Ф26 С номера38;40;42;44;46;48;50;52;54;56;58;60 | бр. | 10
5. | Индивидуална тазобедрена капсула за комбинирано закрепване с периферия материал (титан VT6)- хироленова вложка с отвор за бедрена глава Ф 32 С номера;50;55;60;65 | бр. | 10
6. | Индивидуална тазобедрена капсула за комбинирано закрепване с периферия материал (титан VT6)- хироленова вложка с отвор за бедрена глава Ф 26 С номера;50;55;60;65 | бр. | 10
7. | Индивидуална бедрена глава Ф 32 материал (неръждаема стомана) морзов конус (1:10 14/16 дължина20мм.) с размери : къса , средна , дълга xl,xxl | бр. | 10
8. | Индивидуална бедрена глава Ф 26 материал (неръждаема стомана) морзов конус (1:10 14/16 дължина20мм.) с размери : къса , средна , дълга | бр. | 10
9. | Индивидуална бедрена глава тип MOOR материал (титан VT6) морзов конус (1:10 14/16 дължина20мм.) С номера;42;44;46;48;50;52;54;56;58 | бр. | 10
10. | Стерилин плик за оптика 13см х 250 см | бр | 400
11. | Иригационен разтвор за артроскопска хирургия, 3 литра | бр | 250
12. | Артроскопски сет за иригационен разтвор | бр | 250
13. | Стерилна трансперантна превръзка за ПВК, прозрачна с подложка 6 х 7 см | бр | 300
14. | Нестерилна превръзка от нетъкан текстил с абсорбираща подложка 5 см х 10 м | бр | 300
15. | Нестерилна превръзка от нетъкан текстил с абсорбираща подложка 10 см х 10 м | бр | 300
16. | Хипоалергична полиетиленова лепенка, лесна за късане в две посоки 2.5 см х 9.14 м | бр | 280
17. | Сет долен крайник (колянна става) 2 слоен, Съдържащ 2 бр. чаршафи покривни за опер. маса 150x200 см 2 слоен 1 бр. чаршаф за долен крайник 200x300 см 2 слоен с еластчна апертура ф5 1 бр. ботуш 25x80 см 2 слоен 4 бр. попиващи кърпи 30x35 см. 2 бр. лепящи ленти 10x50 см. 1 бр. фиксатор за тръби 2.5x25 см | брой | 100
18. | СЕТ ЗА КОЛЯННА СТАВА, съдържа: 1 бр. Покривало за маса 150х 190 см. 1 бр Чаршаф с отвор, за крайници 200x320см 1 бр. Чорап 30x60 см 4 бр. Кърпи 30x30 см 2 бр. ОП ленти 10x50 см. 1 бр. Покривало Майо 80х 140 см. | брой | 60
19. | Престилка операционна SMMS, размер L, стерилна | брой | 200
20. | Престилка операционна SMMS, размер XL, стерилна | брой | 100
21. | Престилка операционна SMS, размер L, стерилна | брой | 100
22. | Престилка операционна SMS, размер XL, стерилна | брой | 100
23. | Престилка операционна SMS, размер XXL, стерилна | брой | 100
24. | Престилка операционна SMS, подсилена, размер L, стерилна | брой | 100
25. | Престилка операционна SMS, подсилена размер XL, стерилна | брой | 100
26. | Бинт плетен еластичен, 38 % памук, 33 % вискоза, 29 % полиамид, автоклавируем, 17 н. / кв. см., разтегливост до удвояване на дължината, индивидуално опакован -10 cm х 4 m | брой | 200
27. | Бинт гипсов -Гипс 88 % калциев сулфат, импрегниран върху ленено памучна марля, време за формиране 130 сек, 3 ш/ 10cm | брой | 150
28. | Бинт гипсов -Гипс 88 % калциев сулфат, импрегниран върху ленено памучна марля, време за формиране 130 сек, 3 т/15cm | брой | 300
29. | Бинт гипсов-Гипс 88 % калциев сулфат, импрегниран върху ленено памучна марля, време за формиране 130 сек, Зт/ 20 cm | брой | 150
30. | Вата, подгипсова, 85 % полиестер, 15 % полиолефин, 2.7 м х 10 cm | брой | 200
31. | Фолио операционно инцизионно прозрачно стерилно - 45 cm х 55 cm | брой | 100
32. | Фолио операционно инцизионно прозрачно стерилно - 70 cm х 80 cm | брой | 20
33. | Редон дренаж, 50 см., перфорация 14 см., ретг. контр. нишка, СН 10,12 | брой | 200
34. | Редон дренаж, 50 см., перфорация 14 см., ретг. контр. нишка, СН 14,16, 18 | брой | 200
35. | СИСТЕМА ЗА ИНТРАОПЕРАТИВЕН ПУЛС-ЛАВАЖ | брой | 10
36. | Система за кожно съшиване с метални скоби | брой | 100
37. | СИСТЕМА ЗА МИКСИРАНЕ НА КОСТЕН ЦИМЕНТ | брой | 10
38. | Ензимен препарат за предварителна обработка на хирургичен инструментариум и медицински изделия - пяна. Без алдехиди и алкохоли. Триензимна комбинация със сърфактанти и ЧАС. Да предотвратява засъхването на замърсяванията по инструментариума и да има дезинфекциращо действие (срещу бактерии, вкл. микобактерии, вируси и плесени). Да има добра съвместимост с материалите и pH между 7,5 - 8,5. Готов за употреба в опаковки до 1000 мл с апликатор за пяна. | брой | 10
39. | Система за редон дренаж с твърда бутилка с висок вакуум и редон дренаж, 450 мл. | брой | 200
ОБЩА СТОЙНОСТ В ЛВ. БЕЗ ДДС