ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА обществена поръчка по ЧЛ. 79, АЛ.1, Т.1 ОТ ЗОП – договаряне без предварително обявление с предмет:

„ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ОРТОПЕДИЧНО ЛЕЧЕНИЕ”

Изисквания към медицинските изделия:

1. Медицинските изделия се пускат на пазара и/или се пускат в действие, когато отговарят на изискванията на ЗМИ и на актовете по прилагането му.

2. Търговия на едро с медицински изделия на територията на Република България могат да извършват физически или юридически лица, регистрирани като търговци по Търговския закон или по законодателството на друга държава членка или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, на които е издадено разрешение за търговия на едро с медицински изделия от ИАЛ или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава.

3.Медицинските изделия да  имат:

1.   нанесена "СЕ" маркировка в съответствие с изискванията на чл. 15 от ЗМИ;

2. декларация за съответствие (чл. 14, ал. 2 от ЗМИ) от производителя или от упълномощено от него лице. Когато производителят не е установен на територията на държава членка на ЕС или на държава от Европейското икономическо пространство, той писмено упълномощава свой представител - "упълномощен представител";

3.   нанесен партиден/сериен номер върху опаковките, когато е приложимо;

4.  нанесен идентификационен номер на нотифицирания орган, когато процедурите, определени в наредбите по чл. 18 от ЗМИ, изискват нанасянето му;

5. нанесени наименование и адрес на управление на производителя и/или упълномощения представител и вносителя;

6.  инструкция за употреба, с изключение на изделията, за които това не е предвидено в закона. Инструкцията за употреба трябва да бъде съставена и на български език.

4. Предлаганите от участника видове и количества медицински изделия следва  напълно да съответстват като мерна единица и брой на посочените в Приложението към Техническите спецификации.

5. Срок на доставка - до 72 (седемдесет и два) часа, а при спешни случаи - до 24 (двадесет и четири) часа след получаване на заявка от Възложителя.

6. Медицинските изделия се доставят от Изпълнителя след получена заявка от страна на Възложителя, в която са посочени наименованието на медицинските изделия и необходимите количества.Заявката се изпраща по факс, по телефон или на електронна поща.

7. Срок на годност - Остатъчният срок на годност на медицинските изделия към датата на доставка не трябва да бъде по-малък от 60 % от обявения срок на производителя.

8. Количествата на медицинските изделия, посочени в Приложението към Техническите спецификации са прогнозни, в зависимост от нуждите на лечебния процес в „МБАЛ- Попово” ЕООД и Възложителят не се задължава да ги купува в пълния им обем.

9. Участникът, определен за изпълнител е необходимо да поддържа на склад средномесечни количества медицински изделия спрямо прогнозните количества, обявени от възложителя.

10.  Изпълнителят е длъжен да достави медицинските изделия до крайния получател – Болнична аптека на „МБАЛ-Попово” ЕООД, за своя сметка и със собствен транспорт.

11. Приемането на работата ще се осъществява от представител на Възложителя –„МБАЛ-Попово” ЕООД с подписването на Приемо-предавателен протокол без забележки.

12. Участникът да е оторизиран от производителя на медицинското изделие или от упълномощен представител по смисъла на чл.10, ал.2 от ЗМИ да доставя предлаганото медицинско изделие на територията на РБ

13. Предлаганите медицински изделия трябва да отговарят на стандартите за качество, приложими към всеки един от тях.

14. Към техническите си предложения участниците следва да представят:

- Каталог на производителя (извадка от каталог) с посочен каталожен номер, брошури и/или проспекти на производителя за предлаганите изделия и други документи,  доказващи съответствието на медицинските изделия с техническите спецификации на възложителя.

- Документ, че предлаганите медицински изделия имат нанесена „СЕ” маркировка - заверено от участника копие на езика, на който е съставен и в превод на български език.

- Оторизационно писмо от производителя на медицинското изделие или от упълномощения представител, по смисъла на чл. 10, ал. 2 от ЗМИ, удостоверяващо, че участникът е упълномощен да доставя предлаганото медицинско изделие на територията на РБългария.

Техническите спецификации с прогнозните количества и мерна единица за всяка номенклатурна единица са посочени в табличен вид в Приложение №1 към Техническите спецификации – във формат Excel.

За посочени в техническите спецификации конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, конкретен модел, източник, специфичен процес, който характеризира продукта или услугата, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство, съгласно чл. 48, ал. 2 и чл. 49, ал. 2 от ЗОП,  да се чете „или еквивалент”.